**نتائج فحوصات مياه 2016**

**جمعية المستهلك- لبنان**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج الفحص الكيميائي | نتائج الفحص البكتريولوجي | اسم الماركة | مكان اخذ العينة | تاريخ | السعة | رقم العينة |
| مطابق | غير مطابق | مياه الارز | الملوك | 13/10/2016 | 750ملل | 1/13 |
| مطابق | مطابق | مياه الرحيق | صبرا ماركت | 26/10/2016 | 0.5 ليتر | 5/26 |
| مطابق | مطابق | مياه بردوني | طريق المطار | 26/10/2016 | 0.5 ليتر | 4/26 |
| مطابق | مطابق | مياه شفا | الشويفاتسوبر ماركت احمد | 26/10/2016 | 0.5 ليتر | 3/26 |
| مطابق | مطابق | Lama rose مياه | سوبر ماركت | 26/10/2016 | 1.5L | 2/26 |
| مطابق | مطابق | مياه حدائق غدق | يئر حسن | 26/10/2016 | 0.5 L | 1/26 |
| مطابق | مطابق | نستلة | معوض | 13/10/2016 | 5 L | 5/13 |
| مطابق | مطابق | الريم | ماركت الشياح | 13/10/2016 | 500ml | 4/13 |
| مطابق | مطابق | مياه عالية | الغبيري | 13/10/2016 | 500ml | 3/13 |
| مطابق | مطابق | مياه vitali | برج البراجنة | 13/10/2016 | 500ml | 2/13 |
| مطابق | مطابق | سبيل | الكولا | 10/10/2016 | 1000ml | 5/10 |
| مطابق | مطابق | تنورين | الملعب البلدي | 10/10/2016 | 1000ml | 4/10 |
| مطابق | مطابق | صنين | الملعب البلدي | 10/10/2016 | 1000ml | 3/10 |
| مطابق | مطابق | صحة | الفاكهاني | 10/10/2016 | 1000ml | 2/10 |
| مطابق | مطابق | اكوافينا | الفاكهاني | 10/10/2016 | 1000ml | 1/10 |

اجريت هذه الفحوصات في مختبر بيروت والشويفات لتحاليل المياه والغذاء

 كمساهمة للجمعية.RBML